旬阳县审计局

审计结果公告

2015年第53号

（总第107号）

被审计单位：旬阳县市政建设管理公司

审计项目：旬阳县蜀河镇生活垃圾处理厂工程

旬阳县吕河镇生活垃圾处理厂工程最高限价

审计结果

（2016年1月19日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县市政建设管理公司报送的旬阳县蜀河镇生活垃圾处理厂工程的招标最高限价编制结果进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县蜀河镇生活垃圾处理厂工程由中国市政西北设计研究院有限公司设计，工程量清单及最高限价你公司委托陕西恒瑞项目管理有限公司编制，报送最高限价为26752524.67元，其中一标段16417916.50元，二标段10334608.17元。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）及补充定额（2009）和《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(2009), 县审计局对工程量清单计价文件进行了审核，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2014年第12期信息价、和当地市场价。税率调整按陕建发〔2012〕232号关于调整房屋建筑和市政基础设施工程税率的通知执行。人工费调整执行陕建发〔2013〕181号关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工费单价的通知执行。

经审计，旬阳县蜀河镇垃圾处理厂工程审定最高限价22462879.64元。其中：

一标段审定工程造价13054528.56元（场地平整工程审定造价1252108.74元，场内道路工程审定造价178322.88元，防洪工程审定造价4327417.10元，防渗漏工程审定造价3839680.50元，废气导排收集工程审定造价1289410.84元，钢丝围栏审定造价116167.43元，高空火炬审定造价163001.16元，垃圾坝工程审定造价1232764.37元，拦洪坝工程审定造价509755.36元，渗滤液导排系统审定造价135602.14元，雨污分流及地下水导排工程审定造价10298.04元）。审计核减工程造价3363387.94元。

二标段审定工程造价9408351.08元（办公楼工程审定造价227599.71元，场平区审定造价348643.64元，传达室工程审定造价66492.58元，道路工程审定造价5175579.36元，地下水监测井审定造价73002.18元，覆土备料场审定造价34752.91元，旱厕工程审定造价78172.53元，环境监测点审定造价31992.56元，渗滤液处理站审定造价433102.85元，渗滤液调节池审定造价2058003.75元，输电线路审定造价698654.49元，通讯设备审定造价4372.44元，消防水池审定造价177982.08元）。审计核减工程造价926257.09元。

以上合计旬阳县蜀河镇垃圾处理厂工程审计核减工程造价4289645.03元。

三、审计建议：

1、上述最终审定的结果可作为招标最高限价予以公布。

2、在施工过程中应加强风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。