E包                     田间工程

一、调控温室设备配置表

| 名称 |  |  |  | 调控 温室 | 规格 | 6.0m×15.0m | 跨度 | 6.0m | 屋顶形式 | 拱顶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檐高 |  |  |  | 3.1m | 脊高 | 4.6m | 柱距 | 3.0m | 总建筑面积 | 95.1m2 |
| 项目 内容 类别 |  |  |  |  | 面积 | 产 地 | 材料种类 |  |  |  |
| 1 | 温室基础 |  |  |  | 95.1m2 |  | 砖基础 |  |  |  |
| 2 | 骨架结构 |  |  |  | 95.1m2 | 金秋竹 | 热镀锌管材 |  |  |  |
| 3 | 覆盖材料 |  | 屋面 |  | 95.1m2 | 拜 耳 | 聚碳酸酯中空板(PC) |  |  |  |
|  |  |  | 南墙体 |  | 47.2m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北墙体 |  | 47.2m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东墙体 |  | 18.6m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西墙体 |  | 18.6m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 内遮阳保温系统 |  |  |  | 95.1m2 | 金秋竹 | 铝箔编织遮阳幕\热镀锌管材\铝型材及传动 |  |  |  |
| 5 | 水帘通风降温系统 | 天窗 |  |  | 一套 | 金秋竹 | 热锌管镀材及传动 |  |  |  |
|  |  | 风机 |  |  | 一台 | 农机院 | 风机流量35000m3/h |  |  |  |
|  |  | 水帘 |  |  | 10m2 | 蒙 特 | 植物纤维纸 |  |  |  |
|  |  | 防虫装置 |  |  | 15m2 | 国 产 | 防虫\卡槽\卡簧 |  |  |  |
|  |  | 侧窗 |  |  |  | 金秋竹 |  |  |  |  |
| 6 | 移动式喷灌机 |  |  |  | 一套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 移动式苗床 |  |  |  | 30m2 | 金秋竹 | 热锌管镀材 |  |  |  |
| 8 | 控制系统 |  |  |  | 一套 | 金秋竹 | 电气化控制 |  |  |  |
| 9 | 控制房 |  |  |  | 10m2 | 金秋竹 |  |  |  |  |
| 10 | 安装动输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、日光温室设备配置表

| 名称 |  |  | 日光温室 | 规格 | 9.0m×60.0m | 跨度 | 9.0m | 屋顶形式 | 拱顶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檐高 |  |  | 2.8m | 脊高 | 3.3m | 柱距 | 3.0m | 总建筑 面积 | 1133m2 |
| 项目 内 容 类 别 |  |  |  | 面积 | 单 位 | 材料种类 |  |  |  |
| 1 | 温室基础 |  |  | 1133m2 | 元/m2 | 砖基础 |  |  |  |
| 2 | 骨架结构 |  |  | 1133m2 | 元/m2 | 热镀锌4分\6分管材,拱间距1m |  |  |  |
| 3 | 墙体材料 | 北墙体 |  | 169m2 | 元/m2 | 砖混结构,中间夹保温材料 |  |  |  |
|  |  | 东墙体 |  | 90m2 | 元/m2 |  |  |  |  |
|  |  | 西墙体 |  | 90m2 | 元/m2 |  |  |  |  |
| 4 | 屋面覆盖材料 |  |  | 1133m2 | 元/m2 | 聚乙烯无滴长寿膜、保温被等零部件 |  |  |  |
| 5 | 其它材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 规格 | 柱距 | 材料 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养虫网室 | 9m×6m | 3m | 采用轻钢结构，Φ65×1.2热镀锌圆管立柱，顶部用尼龙网遮盖 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

三、养虫网室设备表